| Obsah dokumentácie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo zložky |  | Názov |  |  |  |  | Archívne číslo |  |  | Počet A4 |
| Vypracoval |  |  | Ing. Milan Krchňavý | Tech. kontr. |  |  |  | Ing. Milan Krchňavý |  |  |
| Proj. obj. –PS |  |  |  | Ved. útvaru |  | Ing. Pijak |  | Gabajová 4 |  |  |
| Vedúci proj. |  |  | Ing. Milan Krchňavý | Hl. inž. proj. |  | Ing. Milan Krchňavý |  | 010 01 Žilina |  |  |
| ###### Okres | Prešov |  |  | OÚ- MÚ | Prešov |  |  |  |  |  |
| Investor |  |  | Obec Víťaz |  |  |  |  |  | Datum 03/2015 |  |
| Objekt |  |  | ČOV |  |  |  |  |  | Stupeň DSP |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Č. vyhot. |  |
| Stavba |  |  | #### KANALIZÁCIA A ČOV I. a II. ETAPA #### VÍŤAZ- |  |  |  |  |  | Č. zak. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Archív. č. |  |
| Obsah |  |  | ### A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA |  |  |  |  |  | Č. Zložky A. |  |

- Obsah :

1.0 	Identifikačné údaje stavby

2.0	Základné údaje o stavbe

3.0	Členenie stavby

4.0	Východiskové podklady

5.0	Náväznosť na iné investície

6.0	Termín realizácie stavby

- Identifikačné údaje stavby

Názov stavby  :                  KANALIZÁCIA   A ČOV  I. a II. ETAPA

VÍŤAZ

Miesto stavby  :                  Obec  Víťaz

Katastrálne územie  :          Víťaz

Kraj  :                                  Prešovský

Okres  :                               Prešov

Obstarávateľ stavby  :       Obec Víťaz

Projektant stavby   :           Ing. Milan Krchňavý

Autorizovaný stavebný inžinier

Zodpovedný projektant  :   Ing. Milan Krchňavý

Autorizovaný stavebný inžinier

- Základné údaje stavby

Účelom celej stavby je odvedenie splaškových odpadových vôd z  obce Víťaz  a čistenie odpadových vôd na ČOV  Víťaz.

Táto PD rieši zmenu projektu objektu ČOV – zmena 2015

Ide o zmenu technologických a stavebných objektov v rámci vymedzeného územia pre ČOV podľa pôvodného projektu a územného rozhodnutia.

Zmena sa rieši z dôvodu využitia novej modernej technológie čistenia OV, s vysokým čistiacim efektom.

Navrhovaná ČOV  pre 2 000 EO bude stavebnotechnologickým súborom pre biologické čistenie splaškových odpadových vôd. Navrhuje sa použitie modernej technológie MBR systém aktivácie s predradenou denitrifikáciou s membránovými modulmi Mitsubishi RAYON. Celý systém je plnoautomatický.

Odtok vyčistených vôd je do Dolinského potoka.

ROZSAH STAVBY :

ČOV – pre 2 500 EO

3.0	Členenie stavby

OBJEKT ČOV

SO 01  -  Príprava územia

SO 02  -  Prevádzková budova

SO 03  -  Spevnené plochy a úprava terénu

SO 04  -  Oplotenie ČOV

SO 05  -  Potrubné rozvody

SO 06  -  Potrubie vyčistenej vody

SO 07  -  Studňa a prívod vody

SO 08 -   NN prípojka

SO 09 -   NN rozvody ČOV

- Východiskové podklady

- Územné rozhodnutie stavby

- Pôvodná PD

- Katastrálna mapa územia

- Geodetické zameranie z pôvodnej PD

- Územný plán obce

- Demografické údaje obce

- Platná legislatíva a TN

- Náväznosť na iné investície

Na stavbu priamo naväzuje kanalizácia obce Víťaz, kanalizáciu bude možné uviesť do prevádzky až po vybudovaní ČOV a uvedení do prevádzky.

Stavba prístupovej cesty nie je predmetom tejto PD.

Na iné investície stavba nenaväzuje.

Pri realizácii je nevyhnutné rešpektovanie jestvujúcich inžinierskych sietí, dodržanie podmienok súbehu a križovania ak sa v priestore stavby vyskytnú.

- Termíny  realizácie stavby

# Realizácia stavby podľa  možností investičných prostriedkov.

Zahájenie  stavby  :     predpoklad    rok  2015

Ukončenie stavby  :                          rok  2016