## Rekapitulácia ČOV Víťaz
REKAPITULÁCIA
Sadzby DPH
Rekapitulácia cien: Kanalizácia a ČOV I. a II.etapa Víťaz | [5 empty] | nízka | vysoká
[6 empty] | 20% | 20%
P.č. | Typ | Kód objektu | Názov objektu | JKSO | Cena celkom bez DPH | DPH nízka | DPH vysoká | Cena celkom s DPH
| S | 013 | ČOV Víťaz |  | 0 | 0 | 0 | 0
1. | O | 013 - 1 | PS01 - Čerpacia stanica |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. | O | 013 - 2 | PS02 - Mechanické predčistenie |  | 0 | 0 | 0 | 0
3. | O | 013 - 3 | PS03 - Aktivácia |  | 0
4. | O | 013 - 4 | PS04 - Strojné odvodnenie |  | 0
5. | O | 013 - 5 | PS05 - Elektro |  | 0
Celkom technologická časť bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Note on D10: Róbert: Objekt nie je uvedený v st. povolení z r. 2015

## Čerpacia stanica
Stavba: | 013 |  | ČOV pre skládku odpadov Banská Bystrica - modernizácia technológie | Kanalizácia a ČOV I. a II.etapa Víťaz
Objekt: | 013 - 1 |  | PS01 - Chemické predčistenie a miešanie vyrovnávacej nádrže | Čerpacia stanica
Časť:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH | [5 empty] | Hodnota DPH
Dodávka strojov a zariadení ČS
TYP | Zaradenie | KCN | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo | 20% | 20% | Jednotková cena v € | Cena celkom bez DPH v € | J. hmotnost | J. suť | 20% | 20% | Poznámka
M | HSV | MAT |  | Ponorné kalové čerpadlo DVE 300-4, N=3kW,Q=60m3/h,h=7m,I=7,8A,n=1450, | ks | 2 | 4640 | [8 empty] | 1.3
M | HSV | MAT |  | Auto capling system for DVE pumps DN 100, | ks | 2
M | HSV | MAT |  | Zdvíhacie zariadenie s nosnosťou 200kg | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Kôš na zhrabky ALVEST + zdvíhacie zariadenie | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Poklop pre ČS pozinkovaná oceľ - čerpadlá | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Poklop pre ČS pozinkovaná oceľ - vstup | ks | 1
Spolu dodávka strojov a zariadení ČS | [9 empty] | 0
Montážne práce ČS
TYP | Zaradenie | KCN | KCN | Názov | MJ | Množstvo | 0% | Jednotková cena | Jednotková cena v € | Cena celkom bez DPH v €
M | HSV | MAT | MAT | Montáž ponorných kalových čerpadiel DVE 300-4 | ks | 2 |  | 9316
M | HSV | MAT | MAT | Montáž auto capling system for DVE pumps DN 100, | ks | 2 |  | 190
M | HSV | MAT |  | Montáž zdvíhacie zariadenie s nosnosťou 200kg | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Montáž kôš na zhrabky ALVEST + zdvíhacie zariadenie | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Montáž poklop pre ČS pozinkovaná oceľ - čerpadlá | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Montáž poklop pre ČS pozinkovaná oceľ - vstup | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Montáž potrubí v ČS | sada | 1
Spolu montážne práce ČS
Potrubia
M | HSV | MAT |  | Rúra DN 104x2 tr. 17240 - nerez | m | 22
M | HSV | MAT |  | Koleno 90 DN 104x2 tr. 17240 - nerez | ks | 9
M | HSV | MAT |  | T- kus 104x2 tr. 17240 - nerez | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Lemový nákružok 104x2 tr.17240 - nerez | ks | 6
M | HSV | MAT |  | Redukcia 204/104x2 tr. 17240 - nerez | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Guľová spätná klapka DN 100, PN 10 | ks | 2
M | HSV | MAT |  | Uzatváracia klapka ručná DN100 | ks | 2
M | HSV | MAT |  | Príruba DN 100 tr. 17 - nerez | ks | 6
Spolu potrubia ČS
Spolu dodávka strojov a zariadení v ČS, montážne práce ČS a potrubia

## Mechanické predčistenie
Stavba: | 013 |  | ČOV pre skládku odpadov Banská Bystrica - modernizácia technológie | Kanalizácia a ČOV I. a II.etapa Víťaz
Objekt: | 013 - 3 |  | PS03 - Membránová separácia | PS02 Mechanické predčistenie
Časť:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH | [5 empty] | Hodnota DPH
Dodávka strojov a zariadení MP
TYP | Zaradenie | KCN | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo | 20% | 20% | Jednotková cena v € | Cena celkom bez DPH v € | J. hmotnost | J. suť | 20% | 20% | Poznámka
M | HSV | MAT | 10001234587 | Rotačné sito Reko TM60, | ks | 1 | 14400 | [8 empty] | 1.3
M | HSV | MAT | 110788 | Lapač piesku LPV | ks | 1 | 1012.5
M | HSV | MAT |  | Strojné vybavenie lapača piesku LPV , nerez | sada | 1
M | HSV | MAT | 11078 | ostrekové čerpadlo Ultra 5V | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Šnekový dopravník PS | ks | 1
M | HSV | MAT | 5666 | Kompresor Orlík PKS 40-300, Q=40m3/h,N=5,5kW,V=300l,P=10bar, | ks | 1
Spolu dodávka strojov a zariadení MP
Montážne práce MP
TYP | Zaradenie | KCN | KCN | Názov | MJ | Množstvo | 0% | Jednotková cena | Jednotková cena v € | Cena celkom bez DPH v €
M | HSV | MAT | MAT | Montáž rotačné sito Reko | ks | 2 |  | 9316
M | HSV | MAT | MAT | Montáž lapač piesku LPV | ks | 1 |  | 190
M | HSV | MAT |  | Montáž strojné vybavenie lapača piesku LPV | sada | 1
M | HSV | MAT | MAT | Montáž ostrekové čerpadlo | ks | 2 |  | 190
M | HSV | MAT |  | Montáž dopravníka | sada | 1
M | HSV | MAT |  | Montáž kompresor Orlík PKS 40-300, Q=40m3/h,N=5,5kW,V=300l,P=10bar, | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Montáž potrubí v MP | sada | 1
Spolu montážne práce MP
M | HSV | MAT |  | koleno 90 DN32 | ks | 8
M | HSV | MAT |  | zavitove spojenie DN32 | ks | 2
M | HSV | MAT |  | Rúra DN 35x1,5 na rozvod vody na ostrek rotačných sít - nerez | m | 13
Prívodné potrubie do MP
M | HSV | MAT |  | Rúra DN 204x2 prívodné potrubie MP nerez | m | 7
M | HSV | MAT |  | Koleno DN 204x2 nerez | ks | 3
M | HSV | MAT |  | Lemový nákružok DN 204x2 nerez | ks | 2
M | HSV | MAT |  | Príruba DN 200, PN10 nerez | ks | 2
Odtok z rotačných sít do lapača piesku
M | HSV | MAT |  | Rúra DN 204x2 odtoku z rotačných sít nerez | m | 6
M | HSV | MAT |  | Koleno DN 204x2 nerez | ks | 3
M | HSV | MAT |  | Príruba DN 250 | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Lemový nákružok DN 250 | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Redukcia DN250/200 | ks | 1
M | HSV | MAT |  | T-kus DN 204x2 nerez | ks | 1
M | HSV | MAT |  | Lemový nákružok DN 200 nerez | ks | 3
M | HSV | MAT |  | Príruba DN 200, PN16 nerez | ks | 4
Prívodné potrubie vzduchu do lapača piesku
M | HSV | MAT |  | Rúra DN 45x1,5 prívodu vzduchu do lapača piesku nerez | m | 12
M | HSV | MAT |  | Koleno DN 45x1,5 nerez | ks | 6
M | HSV | MAT |  | Spojovací materiál na potrubie vzduchu DN 40 | sada | 1
M | HSV | MAT |  | Guľový ventil DN 40, G 1,5" nerez VALVE | ks | 2
Spolu potrubia v MP | [9 empty] | 0
Spolu dodávka strojov a zariadení MP, montážne práce MP a potrubia | [9 empty] | 0

## Aktivácia
Stavba: | 013 | Kanalizácia a ČOV I. a II.etapa Víťaz
Objekt: | 013 - 2 | PS03- Aktivácia
Časť:
JKSO:
Hodnota DPH
Dodávka strojov a zariadení Biologickej linky
TYP | Zaradenie | KCN | Názov | MJ | Množstvo | Jednotková cena v € | 0% | Cena celkom bez DPH v € | Cena celkom bez DPH
M | HSV | MAT | Membránový modul Mitsubishi Rayon Sterapore SUR334LB,Q=2m3/h, | m² | 2100 |  |  | 0 |  |  |  |  | 1.3
M | HSV | MAT | Ponorné miešadlo QJB1.5/4-1800/2/2-42p , N=1.5kW | ks | 2 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Konzola pre miešadlo pomalobežné | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Čerpadlo Ebara DML5 2,2kW | ks | 2 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Spúštacie zariadenie pre Ebara | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Ponorné miešadlo QJB1.5/6-260/3-960 c/s, N=1.5kW, n=960 ot/min, I=4A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Konzola pre miešadlo QJB1.5/6-260/3-960 c/s, N=1.5kW, n=960 ot/min, I=4A | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Dúchadlo (NN) LUTOS BAH 20/30, Q= 190m3/h, p=60 kPa, N=5,5 kW | ks | 3 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Dúchadlo (MN) LUTOS BAH 30/60, Q= 228m3/h, p=50 kPa, N=7,5 kW | ks | 2 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Čerpadlo DVE 300-4, N=3kW, U=400V | ks | 2 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Kompresor Orlík SKS 4/100,Qsanie=7,4m3/h, Q=4,3m3/h,N=0,75kW,V=100l,P=10bar,U=3/400V, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Sacie čerpadlo EBARA 3DS4 - 40 -125/0,37, N=0,37kW, Q=12m3/h, H=5,5m, | ks | 2 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Sacie čerpadlo EBARA 3DS4 - 40 -125/0,55, N=0,55kW, Q=21m3/h, H=5,4m, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Preplachovacie čerpadlo EBARA 3DS2 - 50 -125/2,2 ,N=2,2kW, Q=36m3/h, H=15,7m | ks | 2 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Stolík pod dávkovanie chlórnanu sodného - pozink | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Pneumatická uzatváracia klapka VALVE DN65, P=6bar, | ks | 2 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Pneumatická uzatváracia klapka VALVE DN50, P=6bar, | ks | 1 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Dávkovacie čerpadlo Ponndorf | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Plavákový prietokomer vzduchu pre membrány DN 50 | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Plavákový prietokomer vzduchu pre membrány G5/4 | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Pneumatická uzatváracia klapka VALVE DN40, P=6bar, | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Tlaková nádoba Reflex | sada | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Spojovací a montážny materiál pre biol. linku | sada | 1 |  |  | 0
Spolu dodávka strojov a zariadení Biologickej linky | [7 empty] | 0 | 0
Montážne práce Biologickej linky
TYP | Zaradenie | KCN | Názov | MJ | Množstvo | Jednotková cena v € | Jednotková cena | Cena celkom bez DPH v € | Cena celkom bez DPH v €
M | HSV | MAT | Montáž membránový modul Mitsubishi Rayon Sterapore SUR334LB,Q=2m3/h, | sada | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž ponorné miešadlo QJB1.5/4-1800 | ks | 2 |  | 9316 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
M | HSV | MAT | Montáž konzola pre miešadlo QJB pomalybežné | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž čerpadlo EBARA 80DML5 2.2 | ks | 2 |  | 190 | 0 | 0
M | HSV | MAT | Montáž ponorné miešadlo QJB1.5/6-260/3-960 c/s, N=1.5kW, n=960 ot/min, I=4A | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
M | HSV | MAT | Montáž konzola pre miešadlo QJB1.5/6-260/3-960 c/s, N=1.5kW, n=960 ot/min, I=4A | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž dúchadloLUTOS BAH 20/30 | ks | 3 |  | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726.4
M | HSV | MAT | Montáž dúchadloLUTOS BAH 30/60 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Montáž čerpadlo DVE 300-4, N=3kW, U=400V | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž kompresor Orlík SKS 4/100,Qsanie=7,4m3/h, Q=4,3m3/h,N=0,75kW,V=100l,P=10bar,U=3/400V, | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž Sacie čerpadlo EBARA 3DS4 - 40 -125/0,37, N=0,37kW, Q=12m3/h, H=5,5m, | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž Sacie čerpadlo EBARA 3DS4 - 40 -125/0,55, N=0,55kW, Q=21m3/h, H=5,4m, | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž Preplachovacie čerpadlo EBARA 3DS2 - 50 -125/2,2 ,N=2,2kW, Q=36m3/h, H=15,7m | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž stolík pod čerpadlá | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž pneumatický ventyl DN65, P=6bar, | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž pneumatický ventyl DN50, P=6bar, | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | Montáž dávkovacie čerpadlo Ponndorf | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž plavákový prietokomer DN50 | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž plavákový prietokomer G5/4 | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž Pneumatická uzatváracia klapka VALVE DN40 | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž tlak. Nádoby | sada | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montáž potrubí Biologickej linky | sada | 1 |  | 0 | 0
Spolu montážne práce Biologickej linky | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Potrubia Biologickej linky | [9 empty] | 0 | 0 | 114
Vyrovnávacia nádrž | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
M | HSV | MAT | Rúra DN 80, odťah z Vyrovnávacej nádrže do Aktivacie | m | 24 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
M | HSV | MAT | Koleno 90 DN 80, | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
M | HSV | MAT | Lemový nákružok 84x2 tr.17240 - nerez | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Príruba DN 80 tr. 17240 - nerez | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | Príruba DN 50, PN16 nerez | ks | 6 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Koleno 90 DN 84x2 tr. 17240 - nerez | ks | 5 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Záslepka DN 84x2 tr. 17240 - nerez | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | T-kus redukovany DN80/50 | ks | 3 |  |  | 0
M | HSV | MAT | T-kus DN 84x2 tr.17240 - nerez | ks | 3 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Rúra DN 84x2 vzduchu do Nitrifikácie tr. 17240 - nerez | m | 5 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Lemový nákružok 84x2 tr.17240 - nerez | ks | 5 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Lemový nákružok 84x2 tr.17240 - nerez | ks | 3 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Uzatváracia klapka DN 80 | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Uzatváracia klapka DN 50 | ks | 3 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Príruba DN 80 tr. 17240 - nerez | ks | 5 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Prevzdušňovací element super L ALVEST | ks | 50 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Prevzdušňovací rošt pre elementy super L ALVEST 52ks | sada | 1 |  |  | 0
Membránová separácia | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Potrubie vzduchu do membránových modulov | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
M | HSV | MAT | Rúra DN 104x2 vzduchu do MBR tr. 17240 - nerez | m | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
M | HSV | MAT | Koleno 90 DN 104x2 tr. 17240 - nerez | ks | 3 |  |  | 0
M | HSV | MAT | T-kus DN 104x2 tr.17240 - nerez | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | T-kus DN 104/84x2 tr.17240 - nerez | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Redukcia 100/50 nerez | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | T-kus DN 50 | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Príruba DN 100 tr. 17240 - nerez | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Lemový nákružok 104x2 tr.17240 - nerez | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Redukcia 54/34x2 tr. 17240 - nerez | ks | 4 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Záslepka DN 104x2 tr. 17240 - nerez | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Rúra DN 54x2 vduchu do MBR tr. 17240 - nerez | m | 9 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Koleno 90 DN 50 tr. 17240 - nerez | ks | 6 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Príruba DN 80 tr. 17240 - nerez | ks | 3 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Lemový nákružok 84x2 tr.17240 - nerez | ks | 3 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Rúra DN 70x2 vzduchu do MBR tr. 17240 - nerez | m | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
M | HSV | MAT | Koleno 90 DN 70x2 tr. 17240 - nerez | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Záslepka DN 70x2 tr. 17240 - nerez | ks | 3 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Guľový ventyl DN 50 nerez VALVE | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Hadica MBR DN 32 Gumex | m | 35 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Eurospojky DN 32 (spodok+vrch) | ks | 5 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Ďalší spojovací a montážny materiál | sada | 1 |  |  | 0
Potrubie vody do membránových modulov
M | HSV | MAT | Uzatváracia klapka DN 65 | ks | 4 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Uzatváracia klapka DN 50 | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Uzatváracia klapka DN 40 | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Rúra DN 104x2 vody do MBR tr. 17240 - nerez | m | 16 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Koleno 90 DN 104x2 tr. 17240 - nerez | ks | 5 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Guľový ventyl DN 50 nerez VALVE | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Záslepka DN 104x2 tr. 17240 - nerez | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | T-kus DN 104/65x2 tr.17240 - nerez | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | T-kus DN 104/54x2 tr.17240 - nerez | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | T-kus DN 54x2 tr.17240 - nerez | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Príruba DN 100 tr. 17240 - nerez | ks | 4 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Lemový nákružok 104x2 tr.17240 - nerez | ks | 4 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Rúra DN 70x2 vody do MBR tr. 17240 - nerez | m | 12 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Koleno 90 DN 70x2 tr. 17240 - nerez | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Príruba DN 65 1tr. 17240 - nerez | ks | 12 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Lemový nákružok 70x2 tr.17240 - nerez | ks | 12 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Rúra DN 54x2 vody do MBR tr. 17240 - nerez | m | 16 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Príruba DN 50, PN16 nerez | ks | 6 |  |  | 0 | 0
M | HSV | MAT | Lemový nákružok 54x2 tr.17240 - nerez | ks | 6 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Redukcia 54/32x2 tr. 17240 - nerez | ks | 4 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Rúra 44,5x2 vody do MBR tr. 17240 - nerez | m | 18 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Koleno 90 DN 44,5x2 tr. 17240 - nerez | ks | 6 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Príruba DN 40, PN16 nerez | ks | 8 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Lemový nákružok 44,5x2 tr.17240 - nerez | ks | 8 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Rúra DN 35x1,5 vody do MBR tr. 17240 - nerez | m | 25 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Koleno 90 DN 35x1,5 1tr. 17240 - nerez | ks | 4 |  |  | 0
M | HSV | MAT | T-kus redukovany DN50/32 | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Lemový nákružok 35x1,5 1tr.17240 - nerez | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Hadica MBR DN 32 Gumex | m | 18 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Eurospojky DN 32 (spodok+vrch) | ks | 5 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Montážny materiál | sada | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Manometer 3/4" | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Hadica MBR DN 32 Gumex | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Koleno 90 DN 32,nerez | ks | 8 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Rura DN32 nerez | m | 25 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Ventyl 5/4" | ks | 2 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Rúra 70x2 DN 65 odťahu kalu do kalojemu | m | 9 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Koleno 90 DN 54x2 1tr. 17240 - nerez | ks | 5 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Uzatváracia klapka DN 65 | ks | 1 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Lemový nákružok 70x2 tr.17240 - nerez | ks | 4 |  |  | 0
M | HSV | MAT | Príruba DN 65 1tr. 17240 - nerez | ks | 4 |  |  | 0
Spolu potrubia Biologickej linky | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
Spolu dodávka strojov a zariadení Biologickej linky, montážne práce Biologickej linky,potrubia Biologickej linky | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!

## Strojné odvodnenie
Stavba: | 013 |  | Kanalizácia a ČOV I. a II.etapa Víťaz
Objekt: | 013 - 4 |  | PS04 Strojné odvodnenie
Časť:
JKSO:
Jednotková cena - základ DPH
Dodávka strojov a zariadení SO
TYP | Zaradenie | KCN | KCN | Názov | MJ | Množstvo | 20% | Jednotková cena v € | Cena celkom bez DPH v € | Cena celkom bez DPH v €
M | HSV |  | MAT | Pásový lis VX-GORO 6 VANEX | ks | 1 |  |  |  |  | 1.3
M | HSV |  | MAT | Chemické hospodárstvo VX - CHH-G | sada | 1
M | HSV |  | MAT | Kalové vretenové čerpadlo | ks | 1
M | HSV |  | MAT | Ostrekové čerpadlo lisu Utra 5V | ks | 1
M | HSV |  | MAT | Prietokomer kalu DN 65 | ks | 1
M | HSV |  | MAT | Ovládací panel linky | ks | 1
M | HSV |  | MAT | Hlavný rozvádzač pre linku | sada | 1
M | HSV |  | MAT | Káblové prepojenia medzi komponentami linky | sada | 1
M | HSV |  | MAT | Potrubné prepojenia medzi komponentami linky | sada | 1
M | HSV |  | MAT | Kontajner 7m3 | ks | 1
Spolu dodávka strojov a zariadení SO
Montážne práce SO
TYP | Zaradenie | KCN | KCN | Názov | MJ | Množstvo | 0% | Jednotková cena v € | Cena celkom bez DPH v € | Cena celkom bez DPH v €
M | HSV |  | MAT | Montážne práce na linke s lisom VX-GORO 6 | sada | 1
M | HSV |  | MAT | Montáž káblových prepojenií medzi komponentami linky | sada | 1
M | HSV |  | MAT | Montáž potrubných prepojenií medzi komponentami linky | sada | 1
Spolu montážne práce SO
Spolu dodávka strojov SO a zariadení a montážne práce SO

## Elektro
ROZPOČET
Stavba: | Kanalizácia a ČOV I. a II.etapa Víťaz
Objekt: | Elektročasť, MaR
Časť:
P.č. | Kód cenníka | Názov položky | MJ | Množstvo | Jednotková cena | Montáž | Dodávka | Cena celkom
Elektromontáže
1 | P | Rúrka tuhá elektroinšt. z PVC uložená pevne typ 1516 - 16 mm | m | 135 |  |  |  |  | 1.3
2 | MAT | Spojka | ks | 16
3 | MAT | Trubka pevná UPRM16-32 | m | 135
4 | MAT | Príchytka PVC3 pre ohybné rúrky a tuhé PVC | ks | 100
5 | P | Rúrka ohybná elektroinšt. z PVC uložená pevne - 29 mm | m | 320
6 | MAT | Rurka ohybná FXP16,20,25 | m | 320
7 | MAT | Spojka | ks | 10
8 | MAT | Príchytka PVC3 pre ohybné rúrky a tuhé PVC | ks | 120
9 | MAT | Rúrka kopex 16-25 | m | 200
10 | P | Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2 | ks | 15
11 | MAT | Krabica , IP67 | ks | 15
12 | P | Káblový žľab , pozink. vč. príslušenstva, bez veka vč.podp. | m | 51
13 | MAT | Žľab káblový pozinkovaný 400/60 s vekom | m | 14
14 | MAT | Žľab káblový pozinkovaný 300/60 s vekom | m | 8
15 | MAT | Žľab káblový pozinkovaný 200/60 s vekom | m | 28
16 | MAT | Žľab káblový pozinkovaný 100/60 s vekom | m | 36
17 | MAT | Spoj.mat, úchyt | kmpl | 1
18 | P | Nosník žábu | ks | 86
19 | MAT | Nosník žľabu | ks | 86
20 | P | Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 100 kg | ks | 15
21 | P | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2 | ks | 720
22 | P | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2 | ks | 26
23 | P | Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 35 mm2 | ks | 12
24 | P | Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 100 kg | ks | 5
25 | MAT | Rovádzač RM1 | ks | 1
26 | MAT | Rovádzač kompenžačný RC | ks | 1
27 | MAT | Skrinka miestneho ovládania MX | ks | 2
28 | P | Kábel uložený voľne CYKY4 x 1,5-4 | m | 1346
29 | MAT | Kábel silový medený CYKY 4Bx1,5 | m | 820
30 | MAT | Kábel silový medený CYKY 4Bx2,5 | m | 210
31 | MAT | Kábel silový medený CYKY 4Bx4 | m | 60
32 | MAT | Kábel silový medený 2YSLCY 4Bx4 | m | 56
33 | MAT | Kábel silový medený CYKY 3Cx1,5 | m | 200
34 | P | Kábel uložený voľne CYKY4 x 6 - 35 | m | 58
35 | MAT | Kábel silový medený 2YSLCY 4Bx10 | m | 50
36 | MAT | Kábel silový medený CYKY 4Bx25 | m | 8
37 | P | Kábel pre riadiace a automatizačné systémy elektrární voľne uložený JYTY s Al fóliou 2x1 mm | m | 968
38 | MAT | Kábel oznamovací medený JYTY O3x1,0 | m | 35
39 | MAT | Kábel oznamovací medený JYTYO4x1,0 | m | 700
40 | MAT | Kábel oznamovací medený JYTY J4x1,0 | m | 155
41 | MAT | Kábel oznamovací medený JYTY O7x1,0 | m | 35
42 | MAT | Kábel oznamovací medený JYTY O14x1,0 | m | 42
43 | MAT | Kábel oznamovací medený JYTY O19x1,0 | m | 25
44 | MAT | Podužný materiál | kmpl | 1
45 | P | Nešpecifikované a pomocné práce | hod | 48
46 | P | Murárske výpomoci | hod | 8
47 | P | Príprava ku komplexnému vyskúšaniu | hod | 16
48 | P | Revízie | hod | 10
Ochranné pospojovanie
1 | P | Svorka na potrub."Bernard" vrát. pásika(bez vodiča a prípoj. vodiča) | ks | 20
2 | MAT | Svorka BERNARD+ medený pásik dĺžky 750mm | ks | 20
3 | P | Vodič uložený pod omietkou CYY 6-25 | m | 120
4 | MAT | Vodič medený CYA 6,0 žltozelený | m | 120
5 | MAT | Vodič medený CYA 25,0 žltozelený | m | 18
6 | P | Svorkovnica EPS | ks | 2
7 | MAT | Svorkovnica OBO | ks | 2
8 | MAT | Pomocný materiál | kmpl | 1
Montáže oznam. a zabezp. zariadení
1 | P | Montáž prevodníka,zapojenie,preskúšanie | hod | 8
2 | MAT | Kyslíková sonda, prevodník signálu, prísluš. | ks | 1
3 | P | Montáž prevodníka,zapojenie,preskúšanie | hod | 8
4 | MAT | Prietokomer DN | ks | 1
5 | P | Montáž prevodníka,zapojenie,preskúšanie | hod | 6
6 | MAT | Meranie koncentrácie kalu s príslušenstvom | ks | 1
7 | MAT | Dopplerov prietokomer | ks | 1
Montáž prev.,mer. a regul.zariadení
1 | P | Montáž snímača hladiny | ks | 5
2 | MAT | Tlakový snímač hladiny | ks | 4
3 | MAT | Plavákový spíneč hladiny | ks | 1
4 | MAT | Snímač tlaku | ks | 3
5 | MAT | Riadiaci systém | sub | 1
6 | MAT | PC zostava vrátane príslušenstva | sub | 1
7 | 936 | Programovanie regulačného súboru | ks | 1
8 | 936 | Licencia Runtime Factory Talk View SE | ks | 1
9 | MAT | UPS | ks | 1
10 | MAT | GSM komunikátor | ks | 1
Ostatné
1 | HZS | Revízie | hod | 10
2 | HZS | Oživenie systému | hod | 72
3 | HZS | Skúšobná prevádzka | hod | 72
4 | HZS | PD skutočného vyhotovenia | kmpl | 1
5 | HZS | Pomocný material | ks | 1

## 1 (hidden)
Stavba: | 013 |  | ČOV pre skládku odpadov Banská Bystrica - modernizácia technológie
Objekt:
Časť:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zaradenie | KCN | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo | 20% | 20% | Cena celkom | J. hmotnost | J. suť | 20% | 20% | Poznámka
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkom bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 20% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 20% |  | 0
[5 empty] | Celkom s DPH |  |  |  | 0

## 2 (hidden)
Stavba: | 013 |  | ČOV pre skládku odpadov Banská Bystrica - modernizácia technológie
Objekt:
Časť:
JKSO:
[7 empty] | Jednotková cena - základ DPH |  |  |  |  | Hodnota DPH
TYP | Zaradenie | KCN | Kód položky | Názov | MJ | Množstvo | 20% | 20% | Cena celkom | J. hmotnost | J. suť | 20% | 20% | Poznámka
[9 empty] | 0 |  |  | 0 | 0
[5 empty] | Celkom bez DPH |  |  |  | 0
[5 empty] | DPH nízke |  | 20% |  | 0
[5 empty] | DPH vysoké |  | 20% |  | 0
[5 empty] | Celkom s DPH |  |  |  | 0